###### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

(Закупка оборудования – шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью)

| Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты | Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» 141981, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А адрес эл. почты: elena.soboleva@niipa.ru Тел/Факс: (49621) 276-37 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства |
| Форма котировочной заявки | См. Приложения №№ 1 и 2 к Извещению о проведении запроса котировок цен. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен, котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок цен, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочная заявка должна содержать наименование предлагаемого к поставке товара и указание на его модель (тип, товарный знак, марку), а также подробное описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара указанной модели (марки, товарного знака, типа), т.е. содержать информацию, позволяющую Заказчику однозначно определить предлагаемую к поставке продукцию. Контактное лицо по приему заявок: Соболева Елена Борисовна телефон: (49621) 4-55-77; факс: (49621) 276-37, адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru |
| Техническое задание Функциональные и качественные характеристики | Товар в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ. Доставка товара осуществляется транспортом поставщика. Грузовые места должны быть упакованы, пронумерованы, промаркированы. Каждая партия товара должна сопровождаться документами: счет, накладная, счет-фактура, протокол согласования цен, документы, подтверждающие качество поставляемого товара. Срок и объем гарантии – в соответствии с проектом договора. |
| Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг | Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА» |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 45 (сорока пяти) дней со дня заключения договора |
| Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Стоимость поставленного товара указана с учетом всех расходов, необходимых для поставки предмета котировки, включая НДС. |
| Максимальная цена договора | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей |
| Место подачи котировочных заявок | 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 21 сентября 2010 г. г. в 18.00 по московскому времени |
| Требования к участнику размещения заказа | Участник размещения заказа, с которым предполагается заключить договор, должен отвечать всем требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством к участнику размещения заказа на заключение договора на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд (требования, указанные в частях 1-3 Статьи 11 94– ФЗ). |
| Дополнительные сведения | Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. |
| Особые условия договора | нет |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Со дня вступления в силу договора – авансовый платеж в размере 30 % от суммы заявки, оставшаяся часть – по факту поставки, после подписания товарной накладной. Платежи осуществляются заказчиком на основании выставленных счетов. |
| Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок | Победитель должен обеспечить подписание договора со своей стороны и его передачу Заказчику в течение семи дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если победитель не представит Заказчику подписанный договор в указанный срок, он признается уклонившимся от заключения договора. |
| Срок заключения договора | Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок цен и представление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 9.00 до 14.00 часов по местному времени по адресу: г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Контактное лицо: Соболева Елена Борисовна;

тел. (49621) 4-55-77; факс (496) 212-76-37; адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru

Генеральный директор ФГУП «НИИПА»				В.В. Зосимов

Приложение №1

к Извещению о проведении запроса котировок цен

Бланк организации

| Дата _______ Исх. ___ | Кому: Председателю котировочной комиссии Федерального государственного унитарного предприятий «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» |
| --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК ЦЕН

(Закупка оборудования – шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью)

Мы, _________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

полностью изучив направленный Вами запрос котировок цен, предлагаем выполнить работы по поставке оборудования – шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью для нужд ФГУП «НИИПА» в соответствии с перечнем, указанным в Приложении № 1 к котировочной заявке (к заявке должно быть приложено описание технических характеристик продукции по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Извещению о проведении запроса котировок цен).

В случае принятия Вами нашего котировочного предложения мы берем на себя обязательства по поставке оборудования – шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью в соответствии с условиями, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен, согласны с предложенными условиями платежа и обязуемся подписать договор на поставку на условиях, предусмотренных Извещением о проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке.

| Наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| --- | --- |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| Контактное лицо участника, его тел., факс, адрес электронной почты |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров с обязательным указанием конкретной модели (типа) | Указать наименование, тип, модель, товарный знак поставляемого товара. В приложении к заявке дать описание технических характеристик предлагаемого к поставке товара. |
| Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (или не включенных) в нее расходах, в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, необходимых для выполнения поставки |  |
| Дополнительные сведения (представленные документы) | Указать, если представлены |
| Наличие/отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |

Должность (подпись) _______(расшифровка подписи)__

М.П.

Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Группа товаров 29.20 – «Машины и оборудование специального назначения».

Функциональные и качественные характеристики товара, требования к совместимости с уже имеющимся у Заказчика оборудованием: для обеспечения работы приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях.

Требования к качеству, безопасности: должно обеспечивать качество работ и безопасность персонала.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке, к результатам работ, оказываемых услуг: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах.

Требования к запасным материалам и частям, которые должны быть поставлены вместе с товаром: не требуется.

Список сертификатов качества, приемлемости, безопасности продукции:

А) Сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ.

Б) Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данному оборудованию на территории РФ.

Список документации, передаваемой вместе с товаром: руководства по эксплуатации, технические описания и пр.

Срок гарантийного обслуживания: не менее 12 месяцев.

Объем гарантийного обслуживания: в случае обнаружения неисправности оборудования, приведшей к невозможности его эксплуатации, поставщик обязан устранить неисправность в течение одного месяца со дня письменного обращения заказчика. Замена неработающих частей товара входит в стоимость договора.

Доставка в течение 45 (сорока пяти) дней со дня заключения договора за счет поставщика по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА».

Технические характеристики и комплектация

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф вытяжной общего назначения с керамогранитной рабочей поверхностью Столешница/ размер – 1800*740*2250мм Рабочая поверхность - Керамогранит (керамич. плитка 300*300мм), толщиной 10 мм на монолитной плите. Швы – эпоксидные химически стойкие компаунды. Выдерживает: - контакт с концентрированной серной и азотной кислотами, щелочами - воздействие открытого пламени, - контакт с маслами, органическими растворителями, - механическое воздействие металлическими предметами. Размер рабочего пространства - 1770*600*1200мм | Шт. | 3 |
| Базовая комплектация Рабочий бокс Направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023) (или эквивалент) Передний противопроливочный бортик – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Боковые панели – закаленное стекло толщиной 5мм Два зависимых подъемных экрана – закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме Верхний неподвижный экран – TRESPA Athlon (или эквивалент) толщиной 4мм Задняя и верхняя панели – полипропилен На верхней панели: - светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65 36Вт) (или эквивалент) - 2 фланца d200мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм) - два уровня вытяжки - технологическое отверстие d50мм с заглушкой из ПВХ выполнено на задней правой стойке - противовесы размещены в передних стойках-пилонах |  |  |
| Рамное основание Два сборно-разборных каркаса, выполненных из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Сервисная панель каждого рамного основания – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Выключатель |  |  |
| Автомат аварийного отключения питания 16А | Шт. | 3 |
| Брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт) (или эквивалент) Электромонтажная коробка (IP65) (или эквивалент), расположена на оборотной стороне Регулируемые опоры (0-60мм) | Шт. | 6 |
| Дополнительная комплектация Металлическая нижняя встраиваемая тумба (820*350*600) Корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Две раздвижные дверки – TRESPA Athlon (или эквивалент) толщиной 4мм Два отделения, в правом – встроенная полка Одна полипропиленовая кювета Фланец d100мм | Шт. | 6 |
| Сливная раковина 3015 (полипропилен, размер 300х150мм, размер чаши 250х100мм, глубина 150мм) | Шт. | 3 |
| Вентиль д/воды, расположены справа | Шт. | 6 |
| Выпускной патрубок д/воды угловой (угол 90 градусов), длина выпуска 150 мм, расположены справа | Шт. | 6 |
| Вентиль д/технического газа (N2), расположенны слева | Шт. | 6 |
| Выпускной патрубок д/технического газа угловой (угол 45 градусов) Взрывобезопасное исполнение светильника | Шт. | 6 |
| Шкаф для реактивов Внешние габариты: Длина - 600мм Глубина - 500мм Высота - 1950мм Корпус шкафа изготовлен из металла, окрашенного порошковой краской серого цвета RAL 7035 (или эквивалент) c фактурой шагреневой кожи. Фасад (дверца) - одинарный металлический (одна дверца). На дверце расположена ручка-замок ригельного типа трехточечного закрытия двери. Шкаф состоит из одного отделения: съемные полки. Шкаф комплектуется 2-мя полипропиленовыми кюветами (530х350мм). Сверху фланец диам.100мм. Предусмотрено крепление к стене. Регулируемые опоры 0-60мм | Шт. | 2 |
| Вентилятор кислотостойкий низкошумный. Вентилятор произведен из полипропилена с использованием технологии литья под давлением, что гарантирует механическую прочность, устойчивость к коррозии, к химическому воздействию паров кислот, щелочей, растворителей, солнечных лучей. Основные особенности: Импеллер (крыльчатка) из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями, что гарантирует более высокие эксплуатационные характеристики, по сравнению с «обратными лопастями» Может быть установлен как в помещении, так и на улице. Импеллер статически и динамически уравновешен, с упроченной втулкой Специальные прокладки из антикоррозийного материала защищают от выхода паров Вентилятор снабжен круглым фланцем на входе и выходе с диаметром 200 мм Вентиляторы могут устанавливаться в одно из 8 положений, отличающихся поворотом на угол 45º относительно друг друга вокруг оси входного отверстия Винты из нержавеющей стали Двигатель вентилятора трехфазный, мощность 0,18 кВт Опора двигателя изготовлена из полипропилена | Шт. | 3 |
| Технические характеристики: Расход воздуха – 600 – 950 м3/час Потребляемая мощность– не более 0,2 кВт Скорость вращения импеллера – не менее 1450 об/мин Уровень шума – не более 59 дБ Полное максимальное развиваемое давление – не менее 25 мм водяного столба Статическое максимальное развиваемое давление – не менее 20 мм водяного столба Габариты: Высота (с учетом опоры) – не более 575 мм Длина – не более 420 мм Ширина – не более 430 мм Фланцы на входе и выходе – круглые, диаметром 200 мм. Вес – не более 9,1 кг |  |  |
| Контроллер аспирации Контроллер аспирации предназначен для отслеживания скорости аспирации и сигнализации при ее недостаточном уровне при работе с вытяжными шкафами, шкафами для безопасного хранения и других вытяжными системами. Это микропроцессорная система со встроенным датчиком расхода воздуха. Акустическая и визуальная сигнализации сообщают о падении скорости аспирации ниже заданного уровня. Контроллер соответствует с требованиями EN 14175. Линейная скорость отображается через шкалу ламп | Шт. | 3 |

Технические данные

| ■ Общие сведения |  |
| --- | --- |
| Подача питания от розетки | 230/110 В пер. тока/50/60 Гц/ +-15% |
| Макс. ток | 100 мА |
| Макс. подводимая мощность | 10 ВА |
| Время реактивации | 600 мсек |
| Рабочая температура: | 0 C до +55 С |
| Влажность | макс. 80 % относительной влажности, без конденсации |
| ■ Корпус |  |
| Тип защиты | IP 20 |
| Материал | Пластик |
| Цвет | Белый, RAL 9002 |
| Размеры (LxWxH) | (134 x 80 x 40) мм |
| Вес | прибл. 1,0 кг |
| Терминалы | клемма с винтовым креплением, 0,75 мм2 |
| ■ выходы реле |  |
| Количество | 1 реле (K3) |
| Тип контактов | замыкающий контакт |
| Макс. переключающее напряжение | 250V AC |
| Макс. постоянный ток | 12A |
| ■ Цифровые вводы |  |
| Количество | 2 ввода, 24 В пост. тока, 2 мА |
| Активация | Беспотенциальный контакт |
| ■ Аналоговый выход |  |
| 1 выход | 0(2)...10 В пост. тока, 10 мА |
| ■ Аналоговый вход |  |
| Заданное значение | 0(2)...5/10 В пост. тока, 1 мА |
| ■ Встроенный датчик расхода воздуха |  |
| Принцип измерения | динамический, анемометрический принцип |
| Диапазон скорости потока | 0,2 ...1 м/сек |
| Время реагирования | < 100 мсек |

|  | Поставщик: ________________/_____________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок цен

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| 2010 г. | г. Дубна |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" в лице генерального директора Зосимова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и _________________ в лице ______________, действующего на основании ______________________ именуемый в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочной комиссии Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» от «___» __________ 2010 года № _____________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

- Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить и принять оборудование (шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью) в соответствии с техническим заданием, представленным в Приложении 1 к Договору.

- Поставка осуществляется со склада Поставщика в здание по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА».

2. Общая сумма Договора

2.1. Общая сумма Договора на поставку оборудования в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) составляет Цифрой (Прописью) рублей, включая НДС 18% Цифрой (Прописью).

2.2. Общая сумма Договора включает в себя все затраты на изготовление, транспортировку, упаковку, таможенные услуги и промежуточное хранение оборудования.

2.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за оборудование, поставляемое согласно настоящему Договору, производятся на основании выставленных Поставщиком счетов.

3.2. Оплата счетов производится следующим образом:

Заказчик в течение пяти банковских дней с момента заключения договора и выставления счета производит предоплату в размере 30% (Тридцать процентов) общей суммы Договора путем перевода денег на банковский счет Поставщика. Оставшуюся сумму Заказчик обязуется оплатить в течение трех банковских дней после подписания товарной накладной и выписывания счета.

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

- Произвести за счет собственных сил и средств доставку оборудования согласно согласованному Сторонами сроку поставки оборудования в течение 45 (сорока пяти) дней со дня заключения договора. Допускается досрочная поставка.

- . Предоставить гарантийное обслуживание поставленного оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента получения оборудования Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

Оплатить общую сумму выставленного счета в сроки, указанные в п. 3.2 настоящего Договора.

5. Особые условия

5.1. Поставщик дополнительно предоставляет Заказчику следующие документы: технический паспорт на каждую единицу оборудования, технические описания и инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия оборудования. Все документы должны быть на русском языке.

5.2. При наличии всех указанных в п. 5.1. настоящего Договора документов и соответствия количества наименований оборудования, Спецификации оборудования и/или накладным, Заказчик осуществляет приемку оборудования по количеству, комплектности и подписывает товарные накладные или направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки.

5.3. В случае отказа Заказчика от приемки оборудования по количеству товарные накладные Заказчиком не подписываются, а Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Поставщиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроков их устранения.

5.4. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями обеих Сторон.

5.5. В случае отказа Заказчика от приемки оборудования по качеству Заказчик направляет Поставщику рекламационный акт с перечнем замечаний.

# 5.7. Право собственности на поставляемое оборудование переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.

# 5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставляемого оборудования по настоящему Договору переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки оборудования Заказчиком по товарной накладной.

6. Гарантийные обязательства Поставщика

6.1. Поставщик гарантирует:

поставку всего оборудования в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

# своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оборудования и в период его гарантийной эксплуатации;

# надлежащее функционирование оборудования при его эксплуатации согласно предоставленным Заказчику документам (п. 5.1 настоящего Договора).

6.2. Качество оборудования и его комплектность должны соответствовать техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), техническим паспортам на оборудование, сертификатам качества и сертификатам соответствия оборудования.

6.3. Поставщик отвечает за недостатки оборудования, все составляющие его части (комплектующие изделия), если не докажет, что недостатки возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации, либо непреодолимой силы.

6.4. Требования, связанные с недостатками оборудования, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на оборудование и все составляющие его части (комплектующие изделия) составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оборудования.

6.5. Все недостатки в оборудовании, обнаруженные в течение гарантийного срока, должны быть устранены Поставщиком не более чем в месячный срок со дня обращения Заказчиком.

6.6. Поставщик имеет право проверки предъявленных Заказчиком претензий, в том числе и в местах эксплуатации оборудования. Проверка должна быть осуществлена в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения претензии от Заказчика.

6.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого оборудование или его составная часть (комплектующие изделия) не может использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.

6.8. Поставщик несет все расходы, связанные с устранением недостатков оборудования, его составляющей части (комплектующего изделия), обнаруженные в течение гарантийного срока, включая транспортные расходы по доставке оборудования к месту ремонта и обратно к Заказчику или на объект.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Федеральным законодательством, то есть виновная Сторона возмещает все убытки (реальный ущерб).

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств на сумму непоставленного оборудования. Взыскание неустойки с Поставщика осуществляется Заказчиком путём удержания суммы неустойки из суммы окончательного платежа (п. 3.2.) по настоящему договору с обязательным приложением обоснования и расчёта суммы снятия.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств.

7.4. Сторона, не исполнившая обязательство по договору, освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Срок действия договора

8.1. Положения настоящего Договора распространяются на выполнение одной сделки, вступают в силу с момента его подписания и заканчиваются по исполнению Сторонами их обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении Договора, но не позднее 10 календарных дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении Договора Исполнитель обязан вернуть выплаченный Заказчиком аванс на счет Заказчика в течение 10 дней после подписания соглашения о досрочном расторжении.

8.4. К отношениям Сторон по тем вопросам, которые не урегулированы или не полностью урегулированы настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешены в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Московской области.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием действия объективных внешних факторов непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора, в частности:

природных явлений, имеющих стихийный характер (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

экстремальных ситуаций общественной жизни (военные действия, массовые заболевания (эпидемии), отраслевые забастовки и т. д.);

действий государственных органов запретительного или ограничительного характера.

10.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на приблизительное время наличия форс-мажорных обстоятельств.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение двух рабочих дней с момента их наступления или прекращения известить другую Сторону в письменном виде путем передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

10.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой (либо иным уполномоченным на то органом) страны возникновения таких обстоятельств в течение 15 дней с момента получения другой стороной извещения о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неполучение такого подтверждения в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую сторону возможности ссылаться на такие обстоятельства и влечет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обстоятельств, предусмотренную настоящим Договором.

10.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной Стороны более двух месяцев, Договор подлежит досрочному расторжению по соглашению Сторон в порядке, определенном пунктом 8.3 Договора.

11. Общие положения

11.1. К настоящему Договору прилагаются:

Техническое задание (Приложение № 1)

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, его подписавших.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Заказчик: ФГУП "НИИПА" ИНН/КПП: 5010007607/501001001 Адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 7а Дмитровское ОСБ № 2561 Расч. счет 40502810740110100797 Корр. счет 30101810400000000225 БИК 044525225 Сбербанк России г. Москва ОГРН 1035002202070 ОКОНХ 95120 |
| --- | --- |
| ___________________ М.П. | _____________ Зосимов В.В. М.П. |