- протокол № 2920-КТ-(3)2010
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Дубна                                     «22» сентября 2010 года

# Запрос котировок проводится на основании приказа по предприятию от 6 сентября 2010 г. № 212. Информация о проведении запроса котировок опубликована на официальном сайте предприятия www.niipa.ru 10 сентября 2010 года.

# 1. Наименование предмета запроса котировок: Закупка оборудования – шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью.

# 2. Состав котировочной комиссии

# На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии: Барабанов Ю.В.

Члены котировочной комиссии: Крыльский Д.В.; Мещеряков В.И.; Дежуров С.В.; Моисеенко А.Н.; Гизатуллина С.М.; Соболева Е.Б. (секретарь котировочной комиссии)

# 3. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

- Почтовый адрес: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А.,

- Адрес электронной почты: niipa@dubna.ru.

- 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «22» сентября 2010 года  по адресу: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А.

# 5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

5.1. Группа товаров 29.20 – «Машины и оборудование специального назначения

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф вытяжной общего назначения с керамогранитной рабочей поверхностью Столешница/ размер – 1800*740*2250мм. Рабочая поверхность - Керамогранит (керамич. плитка 300*300мм), толщиной 10 мм на монолитной плите. Швы – эпоксидные химически стойкие компаунды. Выдерживает: - контакт с концентрированной серной и азотной кислотами, щелочами; - воздействие открытого пламени, - контакт с маслами, органическими растворителями, - механическое воздействие металлическими предметами. Размер рабочего пространства - 1770*600*1200мм | Шт. | 3 |
| Автомат аварийного отключения питания 16А | Шт. | 3 |
| Брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт) (или эквивалент) | Шт. | 6 |
| Дополнительная комплектация Металлическая нижняя встраиваемая тумба (820*350*600) | Шт. | 6 |
| Сливная раковина 3015 (полипропилен, размер 300х150мм, размер чаши 250х100мм, глубина 150мм) | Шт. | 3 |
| Вентиль д/воды, расположены справа | Шт. | 6 |
| Выпускной патрубок д/воды угловой (угол 90 градусов), длина выпуска 150 мм, расположены справа | Шт. | 6 |
| Вентиль д/технического газа (N2), расположенны слева | Шт. | 6 |
| Выпускной патрубок д/технического газа угловой (угол 45 градусов) Взрывобезопасное исполнение светильника | Шт. | 6 |
| Шкаф для реактивов | Шт. | 2 |
| Вентилятор кислотостойкий низкошумный. | Шт. | 3 |
| Контроллер аспирации | Шт. | 3 |

(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

5.2. Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА»

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

# 5.3. ____ в течение 45 (сорока пяти) дней со дня заключения договора

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

# 5.4. ___ Стоимость поставленного товара  указана с учетом всех расходов, необходимых для поставки предмета котировки, включая НДС __

(сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

5.5. ______500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ____

(максимальная цена договора)

# 5.6. _____ внебюджетные средства ______

(источник финансирования договора)

# 5.7. Со дня вступления в силу  договора - авансовый платеж в размере 30 % от   суммы заявки, оставшаяся часть – по факту поставки, после подписания товарной накладной. Платежи осуществляются заказчиком на основании выставленных счетов.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

# 6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «21» сентября 2010 г. 18 часов 00 минут (время московское) поступило 2 (две) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от следующих участников размещения заказа:

| №№ п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | ИНН | Место нахождения | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» | 7804057754 / 780401001 | 193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12 | 12.09.2010 г. 12.20 моск. |
| 2 | ООО «Профессиональная лаборатория» | 7811450437 / 781101001 | 193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12 | 12.09.2010 г. 15.00 моск. |

# 7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение:

# Отклонить все котировочные заявки на основании раздела 3 статьи 47 (не соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок  несостоявшимся.

# 8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном экземпляре. Копия протокола отправляется в контролирующую организацию.

# 9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет и на официальном сайте предприятия www.niipa.ru .

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | ________________ Барабанов Юрий Викторович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ Крыльский Дмитрий Вильямович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Мещеряков Владимир Игоревич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Дежуров Сергей Валерьевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Моисеенко Александр Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Гизатуллина Светлана Масгутовна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Соболева Елена Борисовна (секретарь котировочной комиссии) (Подпись) |

| Заказчик | _________________ Зосимов Виктор Васильевич (Подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «22» сентября 2010 года № 2920-КТ-(3)2010

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Наименование юридического (физического) лица | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.09.2010 | 12.20 моск. | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» | бумажный носитель |
| 2 | 12.09.2010 | 15.00 моск. | ООО «Профессиональная лаборатория» | бумажный носитель |

Секретарь котировочной комиссии	_________________ Соболева Е.Б.

(Должность)                                           (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «22» сентября 2010 года № 2920-КТ-(3)2010

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения о допуске к процедуре оценки | Цена договора, предложенная в котировочной заявке | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» | не допустить | заявка оформлена в соответствии с требованиями, техническое задание не соответствует Извещению о проведении запроса котировок по сроку поставки товара | 457 637,97 (Четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать семь рублей 97 коп.) | отклонить заявку |
| 2 | ООО «Профессиональная лаборатория» | не допустить | заявка оформлена в соответствии с требованиями, техническое задание не соответствует Извещению о проведении запроса котировок по сроку поставки товара | 499 600,00 (Четыреста девяносто девять тысяч шестьсот рублей. 00 коп.) | отклонить заявку |

Секретарь котировочной комиссии	_________________ Соболева Е.Б

(Должность)                             (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)