- протокол № 2920-КТ-(3)2010
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Дубна                                     «6» октября 2010 года

# Запрос котировок проводится на основании приказа по предприятию от 6 сентября 2010 г. № 212. Информация о проведении запроса котировок опубликована на официальном сайте предприятия www.niipa.ru 10 сентября 2010 года.

# 1. Наименование предмета запроса котировок: Закупка оборудования – шкафы вытяжные с керамогранитной рабочей поверхностью.

# 2. Состав котировочной комиссии

# На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии: Барабанов Ю.В.

Члены котировочной комиссии: Крыльский Д.В.; Мещеряков В.И.; Дежуров С.В.; Моисеенко А.Н.; Гизатуллина С.М.; Соболева Е.Б. (секретарь котировочной комиссии)

# 3. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

- Почтовый адрес: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А.,

- Адрес электронной почты: niipa@dubna.ru.

- 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут «6» октября 2010 года  по адресу: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А.

# 5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

5.1. Группа товаров 29.20 – «Машины и оборудование специального назначения»

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкаф вытяжной общего назначения с керамогранитной рабочей поверхностью Столешница/ размер – 1800*740*2250мм Рабочая поверхность - Керамогранит (керамич. плитка 300*300мм), толщиной 10 мм на монолитной плите. Швы – эпоксидные химически стойкие компаунды. Выдерживает: - контакт с концентрированной серной и азотной кислотами, щелочами - воздействие открытого пламени, - контакт с маслами, органическими растворителями, - механическое воздействие металлическими предметами. Размер рабочего пространства - 1770*600*1200мм | Шт. | 3 |
| Базовая комплектация Рабочий бокс Направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023) (или эквивалент) Передний противопроливочный бортик – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Боковые панели – закаленное стекло толщиной 5мм Два зависимых подъемных экрана – закаленное стекло толщиной 5мм в алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме Верхний неподвижный экран – TRESPA Athlon (или эквивалент) толщиной 4мм |  |  |
| Задняя и верхняя панели – полипропилен |  |  |
| На верхней панели: - светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (IP65 36Вт) (или эквивалент) - 2 фланца d200мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм) - два уровня вытяжки - технологическое отверстие d50мм с заглушкой из ПВХ выполнено на задней правой стойке - противовесы размещены в передних стойках-пилонах |  |  |
| Рамное основание Два сборно-разборных каркаса, выполненных из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Сервисная панель каждого рамного основания – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Выключатель |  |  |
| Автомат аварийного отключения питания 16А | Шт. | 3 |
| Брызгозащищенные розетки с крышкой (IP20 1,5кВт) (или эквивалент) Электромонтажная коробка (IP65) (или эквивалент), расположена на оборотной стороне Регулируемые опоры (0-60мм) | Шт. | 6 |
| Дополнительная комплектация Металлическая нижняя встраиваемая тумба (820*350*600) | Шт. | 6 |
| Корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) (или эквивалент) с фактурой шагреневой кожи Две раздвижные дверки – TRESPA Athlon (или эквивалент) толщиной 4мм Два отделения, в правом – встроенная полка Одна полипропиленовая кювета Фланец d100мм |  |  |
| Сливная раковина 3015 (полипропилен, размер 300х150мм, размер чаши 250х100мм, глубина 150мм) | Шт. | 3 |
| Вентиль д/воды, расположены справа | Шт. | 6 |
| Выпускной патрубок д/воды угловой (угол 90 градусов), длина выпуска 150 мм, расположены справа | Шт. | 6 |
| Вентиль д/технического газа (N2), расположенны слева | Шт. | 6 |
| Выпускной патрубок д/технического газа угловой (угол 45 градусов) Взрывобезопасное исполнение светильника | Шт. | 6 |
| Шкаф для реактивов Внешние габариты: Длина - 600мм Глубина - 500мм Высота - 1950мм Корпус шкафа изготовлен из металла, окрашенного порошковой краской серого цвета RAL 7035 (или эквивалент) c фактурой шагреневой кожи. | Шт. | 2 |
| Фасад (дверца) - одинарный металлический (одна дверца). На дверце расположена ручка-замок ригельного типа трехточечного закрытия двери. Шкаф состоит из одного отделения: съемные полки. Шкаф комплектуется 2-мя полипропиленовыми кюветами (530х350мм). Сверху фланец диам.100мм. Предусмотрено крепление к стене. Регулируемые опоры 0-60мм |  |  |

(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

5.2. Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино, Волжское отделение ФГУП «НИИПА»

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

# 5.3. ____ в течение 35 (тридцати пяти) дней со дня заключения договора

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

# 5.4. ___ Стоимость поставленного товара  указана с учетом всех расходов, необходимых для поставки предмета котировки, включая НДС __

(сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

5.5. ______400 000 (Четыреста тысяч) рублей ____

(максимальная цена договора)

# 5.6. _____ внебюджетные средства ______

(источник финансирования договора)

# 5.7. Со дня вступления в силу  договора - авансовый платеж в размере 30 % от   суммы заявки, оставшаяся часть – по факту поставки, после подписания товарной накладной. Платежи осуществляются заказчиком на основании выставленных счетов.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

# 6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «5» октября 2010 г. 18 часов 00 минут (время московское) поступило 4 (четыре) котировочных заявки на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от следующих участников размещения заказа:

| №№ п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | ИНН | Место нахождения | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПК «ЛабМебель» | 7842388041/ 784201001 | 191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 40 | 1.10.2010 г. 13.05 мск |
| 2 | ООО «Лабораторное оборудование» | 7720675289 / 772001001 | 111397, Москва, п/я 30 | 5.10.2010 г. 12.50 мск |
| 3 | ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы» | 7804057754 / 780401001 | 193230, Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 12 | 5.10.2010 г. 17.20 мск |
| 4 | ООО «Профессиональная лаборатория» | 7811450437 / 781101001 | 193231, Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 20 | 5.10.2010 г. 18.00 мск |

# 7. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании полученных результатов (Приложение № 2) следующее решение (выбрать нужное):

# 7.1. Отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем проведения запроса котировок  несостоявшимся.

# 7.2. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения заказа: ____________________________________________________________________

(Перечислить)

- 7.3. Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 352 850 (Триста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

# 7.4. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок

____ Общество с ограниченной ответственностью «ЛабМебель»___

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

__191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 40

Адрес

______________________7842388041_________________

ИНН

__352 850 (Триста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей  __

Цена договора, руб.

# Участник, предложивший лучшие условия по цене договора после предложенных победителем, – ООО «Профессиональная лаборатория» (почтовый адрес: 193231, Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 20, цена: 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп..

# 8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляются путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок. Копия протокола отправляется в контролирующую организацию

# 9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте предприятия www.niipa.ru .

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | ________________ Барабанов Юрий Викторович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ Мещеряков Владимир Игоревич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | _________________ Дежуров Сергей Валерьевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________Моисеенко Александр Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________Гизатуллина Светлана Масгутовна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Соболева Елена Борисовна (Подпись) (секретарь котировочной комиссии) |

| Заказчик | _________________ Зосимов Виктор Васильевич (Подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок

от «6» октября  2010 года

№ 2920-КТ-(3)2010

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Наименование юридического (физического) лица | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.10.2010 | 13.05 моск. | ООО ПК «ЛабМебель» | бумажный носитель |
| 2 | 05.10.2010 | 12.50 мск | ООО «Лабораторное оборудование» | бумажный носитель |
| 3 | 05.10.2010 | 17.20 мск | ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы» | бумажный носитель |
| 4 | 05.10.2010 | 18.00 мск | ООО «Профессиональная лаборатория» | бумажный носитель |

Секретарь котировочной комиссии	_________________ Соболева Е.Б.

(Должность)                                           (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок

от «6» октября  2010 года № 2920-КТ-(3)2010

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения о допуске к процедуре оценки | Цена договора, предложенная в котировочной заявке | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО ПК «ЛабМебель» | допустить | заявка оформлена в соответствии с требованиями, техническое задание соответствует Извещению о проведении запроса котировок | 352 850 (Триста пятьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп. | признать победителем в запросе котировок цен |
| 2 | ООО «Лабораторное оборудование» | допустить | заявка оформлена в соответствии с требованиями, техническое задание соответствует Извещению о проведении запроса котировок | # 370 114,08 руб. (Триста семьдесят тысяч сто четырнадцать рублей 08 коп.). |  |
| 3 | ЗАО «Лабораторное Оборудование и Приборы» | не допустить | заявка оформлена в соответствии с требованиями, техническое задание не соответствует Извещению о проведении запроса котировок по сроку поставки (в Извещении срок поставки исчисляется с момента заключения договора, в заявке – в момента поступления авансового платежа на счет Поставщика) | 366 753,10 руб. (Триста шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три рубля 10 коп.) | отклонить |
| 4 | ООО «Профессиональная лаборатория» | допустить | заявка оформлена в соответствии с требованиями, техническое задание соответствует Извещению о проведении запроса котировок | 370 000 (Триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп. | участник, предложивший лучшие условия исполнения договора после победителя |

Секретарь котировочной комиссии	_________________ Соболева Е.Б

(Должность)                             (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)