- протокол № 3010-КТ-(1)2010–ПОВТОРНО
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Дубна                                     1 апреля 2010 года

# Запрос котировок проводится на основании приказа по предприятию от 25 февраля 2010 г. № 33. Информация о проведении запроса котировок опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru на официальном сайте предприятия www.niipa.ru 22 марта 2010 года.

# 1. Наименование предмета запроса котировок: Закупка систем автоматизации

# 2. Состав котировочной комиссии

# На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали:

Председатель котировочной комиссии: Барабанов Ю.В.

Члены котировочной комиссии: Лещук А.Р., Моисеенко А.Н.; Гизатуллина С.М.; Соболева Е.Б. (секретарь котировочной комиссии).

# 3. Заказчиком является федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

- Почтовый адрес: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А.,

- Адрес электронной почты: niipa@dubna.ru.

- 4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок  проводилась котировочной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 1 апреля 2010 года  по адресу: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А.

# 5. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

5.1. Группа товаров 3010 «Системы автоматизации учрежденческой деятельности»

Функциональные и качественные характеристики товара, требования к совместимости с уже имеющимся у Заказчика оборудованием: автоматизация деятельности.

Требования к качеству, безопасности: безопасно для пользователя.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке, к результатам работ, оказываемых услуг: упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах, устойчива к кратковременному воздействию осадков.

Список сертификатов качества, приемлемости, безопасности продукции: сертификат соответствия (сертификат качества).

Список документации, передаваемой вместе с товаром: руководства по эксплуатации, технические описания.

Минимальный срок гарантийного обслуживания: 24 месяца.

Объем гарантийного обслуживания: в стоимость договора входит замена неработающих частей товара.

Количество запрашиваемого к поставке товара: Таблица 1 – 15 комплектов (10 комплектов Microsoft Windows XP Home Edition Рус. 32bit  (OEM) и 5 комплектов Microsoft Windows 7 Home Basic Рус. 32bit  (OEM)); Таблица 2 – 1 комплект; Таблица 3 – 1 комплект; Таблица 4 – 5 комплектов; Таблица 5 – 1 комплект.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет системного блока и монитора – чёрный Компьютер поставляется в собранном виде, в рабочем состоянии, с полным комплектом необходимых соединительных кабелей(силовых и сигнальных) не короче 1,5 м. Для передачи сигнала на монитор необходимо использовать кабель DVI На компьютере должна быть установлена операционная система. |  |  |  |  |  |
| Корпус Miditower Foxconn "TSAA-426" ATX 2.03, черный (FSP 450Вт, ATX12V V2.0), или эквивалент |  |  | Корпус Блок питания без APFC Тип MidiTower Форм-фактор АТХ Размеры (ШхГхВ) 185 х 430 x 422 мм Блок питания 450 Вт ATX12V V2.0 Размещение блока питания Горизонтальное Количество разъемов HDD/FDD/SATA 4 / 1 / 2 Дополнительные разъемы БП 1 4-pin 12 В Количество отсеков 5.25" 4 Количество отсеков 3.5" 2 Количество внутренних отсеков 4 3.5" Органы управления и индикации Выключатель POWER Кнопка RESET Индикаторы POWER, HDD Вентиляция Вентилятор d80 мм на задней стенке корпуса, место для вентилятора d80/d90/d120 мм на передней стенке корпуса, отверстия для вентиляции на боковой панели корпуса, воздуховод Защита от несанкционированного доступа Петля для висячего замка Особенности конструкции: Съемные боковые панели 2 разъема USB и 2 звуковых разъема на передней панели |  |  |
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5300, или эквивалент |  |  | Процессор Тип разъема / корпуса Socket 775 / PLGA Тактовая частота 2.60 ГГц Частота внешней шины 800 МГц Ядро Wolfdale Количество ядер 2 ядра Кэш L1 (для каждого ядра) 32 КБ данные + 32 КБ инструкции Кэш L2 2048 КБ Дополнительные инструкции MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, EM64T Поддерживаемые технологии Enhanced Intel Speedstep (EIST) Технология изготовления 0.045 микрон, медные соединения Напряжение питания 0.850 - 1.3625 В Максимальная выделяемая мощность 65 Вт Максимальная рабочая температура 74.1 град. |  |  |
| Кулер для процессора Socket775 GlacialTech "Igloo 5073 Silent, или эквивалент |  |  | Кулер для процессора Socket775 Подшипники: 1 качения, 1 скольжения Скорость вращения 1700 об./мин. ± 10% об./мин. Шум 20 дБА Воздушный поток 32.5 CFM Тахометр Размер 92 x 92 x 25 мм |  |  |
| Материнская плата Socket775 GIGABYTE "GA-73PVM-S2H" (GeForce 7100, 2xDDR2, SATA II-RAID, U133, PCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, mATX), или эквивалент |  |  | Мат. плата Процессор LGA775 Поддержка многоядерных процессоров Intel® Core™ 2 с частотой системной шины 1333МГц Встроенная подсистема NVIDIA® CineFX™ 3.0 Graphics Engine Поддержка DDR2 с частотой 800 МГц Уникальная производительность графической подсистемы благодаря слоту PCI-E x16 Встроенный интерфейс SATA 3 Гбит/с с поддержкой режима RAID Интерфейсы Gigabit Ethernet и IEEE1394 Встроенный высококачественный аудиокодек ALC889A стандарта High Definition Audio с отношением сигнал/шум 106 дБ Твердотельные конденсаторы в зоне CPU VRM Встроенный интерфейс DVI/HDMI с поддержкой HDCP Чипсет NVIDIA® GeForce 7100 / nForce 630i iTE IT8718 Realtek RTL 8211B (10/100/1000 Mbit) Высококачественный 8-канальный аудио кодек Realtek ALC 889A Частота системной шины 1333/1066/800 MHz FSB Память 2 x 1.8V DDR2 DIMM с максимальной памятью до 4 Гб Поддерживает память DDR2 800/667/533 Внутренние разъемы ввода/вывода 24-контактный ATX 4-контактный ATX 12V 1 x CD in 1 x chassis intrusion разъем 1 x COM Разъем для вентилятора CPU 1 x FDD 1 x аудио разъем Разъем для передней панели 1 x IDE 1 x IEEE 1394a 1 x LPT 1 разъем для power LED 1 x SPDIF in/out Разъем для системного вентилятора 3 x SATA 3Gb/s 3 x USB 2.0/1.1 Слоты расширения 1 x PCI Express x1 1 x PCI Express x16 2 x PCI Задняя панель 1 x D-Sub 1 x DVI-D 1 x eSATA 3Gb/s 1 х HDMI порт 1 x IEEE 1394a 1 x RJ45 LAN SPDIF выход (оптический) 4 x USB 2.0/1.1 6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out) PS/2 Клавиатура/Мышь Форм фактор microATX 244мм x 220мм Контроль за состоянием системы Контроль температуры CPU Cообщение о неисправности вентилятора CPU / системного вентилятора Контроль скорости вращения CPU/Системного вентилятора Определение скорости вращения вентиляторов CPU / Системного Определение температуры CPU / Системы Определение напряжения питания BIOS 4 Мегабит ПЗУ Award BIOS PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b Другие особенности @BIOS™ Поддержка Download Center Q-Flash™ Поддержка EasyTune Virtual Dual BIOS Xpress™ Install Xpress™ Recovery 2 |  |  |
| Оперативная память DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6/2G , или эквивалент |  |  | Модуль памяти Тип памяти DDR2 SDRAM Объем 2048 МБ Организация 256М x 64 бита Частота работы 400 МГц Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 МБ/сек. Латентность CL 6 Проверка и коррекция ошибок Нет Буферизация Нет Напряжение питания 1.8 В Особенности Позолоченные контакты |  |  |
| Жесткий диск 640ГБ Western Digital "Caviar Green, или эквивалент |  |  | Жесткий диск Емкость 640 ГБ Интерфейс SATA II Размер буфера 16 МБ Число дисков 2 Число головок 4 Скорость вращения 5400 об./мин. Шум в режиме ожидания/поиска 2.4/2.9 Бел Особенности Поддержка NCQ Размеры (ШхВхГ) 101.6 x 25.4 x 147 мм |  |  |
| Видеокарта |  |  | Нет (встроена в материнскую плату) |  |  |
| Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS324-08", черный (SATA) , или эквивалент |  |  | Привод DVD±RW Тип Внутренний перезаписывающий DVD дисковод Интерфейс SATA Скорость чтения DVD 16x CD 48x Скорость записи DVD-R 24x DVD+R 24x DVD+R DL 12x DVD-R DL 12x CD-R 48x Cкорость перезаписи DVD-RW 6x DVD+RW 8x DVD-RAM 12x CD-RW 32x Среднее время доступа DVD 160 мс CD 150 мс Объем буфера 2 MБ Метод загрузки диска Выдвижной лоток Ориентация дисковода Горизонтальная или вертикальная Дополнительные кнопки Нет Поддерживаемые стандарты DVD SL/DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, все форматы CD-ROM/R/RW Размеры (ШxГxВ) 148 x 170 x 42 мм |  |  |
| Монитор BenQ "E910" 1280x1024, 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI, MM) , или эквивалент |  |  | ЖК (LCD) монитор Размер экрана19.0", физическое разрешение 1280x1024, формат экрана 5:4, время отклика 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI), Яркость экрана 250кд/м2, Контрастность 1000:1, колонки встроенные 2 x 1 Вт |  |  |
| Клавиатура BTC "5211", или эквивалент |  |  | Клавиатура 104кн., черный (PS/2) Количество клавиш 104 основные Разъем PS/2 Раскладка кириллицы Windows, цвет желтый |  |  |
| Манипулятор типа "мышь" Logitech "M-UV96" 931646-0000, или эквивалент |  |  | "Мышь" 2кн.+скр, черный (USB) Тип Оптическая Интерфейс USB Органы управления Две стандартные клавиши и колесо прокрутки Длина кабеля 1.70 м |  |  |
| ИБП(Источник бесперебойного питания) Ippon "Back Power Pro 600" (COM, USB) , или эквивалент |  |  | ИБП (UPS) 600ВА Номинальное входное напряжение 220 В +/- 25% Номинальная входная частота 47 / 63 Гц (автоопределение) Номинальное выходное напряжение при работе от батареи 220 В +/- 5% Форма выходного сигнала Ступенчатая аппроксимация синусоиды Суммарная мощность нагрузки 600 ВА Время переключения 3 мс Время зарядки аккумуляторной батареи 4 часа (90% от полной емкости) Разъемы 1 входной питания, 3 выходных питания, защищенных от перебоев питания и импульсов перенапряжения, RJ-11 (вход, выход) Интерфейс COM, USB Лицевая панель управления Светодиодный индикатор режимов работы Аудиосигналы При работе от батарей (1 раз в 10 сек), Малый остаточный заряд батареи (2 раза в 1 сек), Перегрузка (непрерывный) |  |  |
| Программное обеспечение |  |  | Microsoft Windows XP Home Edition Рус. 32bit (OEM) | 10 шт |  |
| Программное обеспечение |  |  | Microsoft Windows 7 Home Basic Рус. 32bit (OEM) | 5 шт |  |
| Таблица 2 |  |  |  |  |  |
| Компьютер (рабочая станция для расчетов) |  |  |  |  |  |
| Цвет системного блока и монитора – чёрный Компьютер поставляется в собранном виде, в рабочем состоянии, с полным комплектом необходимых соединительных кабелей(силовых и сигнальных) не короче 1,5 м. Для передачи сигнала на монитор необходимо использовать кабель DVI Жесткие диски устанавливаются в специально предназначенную корзину внутри корпуса, которая снабжена отдельным вентилятором |  |  |  |  |  |
| Корпус Miditower Ascot "6XR8 Silent Pro" ATX 2.03, черный (520Вт, ATX12V V2.3) , или эквивалент |  |  | Корпус Блок питания без APFC Материал Сталь 0.8 мм Тип оборудования Miditower Цвета, использованные в оформлении Черный Защита от шума Виброгасящие прокладки для крепления HDD Индикаторы HDD, Power Внутренняя корзина для HDD Съемная, Повернутая Крепление HDD Выдвижные лотки Противопылевой фильтр На передней стенке Отсеков 3,5 дюйма 1 Внутренних отсеков 3,5 дюйма 4 Отсеков 5,25 дюйма 5 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 1 IEEE 1394 (6-pin) с подключением к внутреннему разъему МП, 2 аудиоразъема с подключением к внутренним разъемам МП. Кнопки Power, Reset Охлаждение 2 вентилятора: 120 x 120 мм (по одному на передней и задней стенках корпуса), воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом Мощность блока питания 520 Вт Блок питания ATX 12V v.2.3 Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) Коннектор питания видеокарт 2x 6-pin разъема Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 6/1/4 Размеры (ширина х высота х глубина) 210 x 465 x 460 мм Прочее Безвинтовое крепление карт расширения, Безвинтовое крепление 5.25" устройств, Боковая стенка на защелке |  |  |
| Процессор Intel "Core i7-860" (2.80ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1156, или эквивалент |  |  | Процессор Intel "Core i7-860" Тип разъема / корпуса Socket 1156 / PLGA Тактовая частота 2.80 ГГц Ядро Lynnfield Количество ядер 4 ядра Кэш L1 (для каждого ядра) 32 КБ данные + 32 КБ инструкции Кэш L2 (для каждого ядра) 256 КБ Кэш L3 8 МБ Дополнительные инструкции MMX, SSE (SIMD), SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T Поддерживаемые технологии Intel Virtualization (Intel VT) Hyper-Threading (HTT) Intel Turbo Boost Enhanced Intel Speedstep (EIST) Технология изготовления 0.045 микрон, медные соединения Напряжение питания 0.65 - 1.400 В Максимальная выделяемая мощность 95 Вт |  |  |
| Кулер для процессора GlacialTech "Igloo 1100 PWM (E)" , или эквивалент |  |  | Кулер для процессора Socket1156 Регулируемая скорость вращения Тип Воздушный кулер для процессоров Socket 1156 Вентилятор Питание 12 В Подшипник скольжения (Entering Bearing) Скорость вращения до 3600 ± 10% об./мин. Шум 15 - 38 дБА Воздушный поток 50.082 CFM (max.) Тахометр Размер 80 x 80 x 25 мм Радиатор Алюминиевый Термоинтерфейс Термопаста, нанесенная на подошву радиатора Вес 390 г Размеры (ШхГхВ) 95 x 95 x 67 мм Особенности Крепление Push pin |  |  |
| Материнская плата ASUS "P7P55D" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) , или эквивалент |  |  | Socket1156 CPU Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor Supports Intel® Turbo Boost Technology Chipset Intel® P55 Express Chipset Memory 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) *Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Please refer to Memory QVL for details. **Refer to www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lists). Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (single at x16) 1 x PCI Express 2.0 x16 slots (@x4 mode, 2.5GT/s) 2 x PCI Express 2.0 x1 (2.5GT/s) 3 x PCI Multi-GPU Support Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology Storage Intel® P55 Express Chipset built-in 6 xSATA 3.0 Gb/s ports Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10 JMicron® JMB363 PATA and SATA controller 1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices 1 xExternal SATA 3Gb/s port (SATA on-the-go) 1 xSATA 3Gb/s port (black) LAN Realtek® 8112L Gigabit LAN controller featuring AI NET2 Audio VIA® VT1828S 8-Channel High Definition Audio CODEC - Absolute Pitch BD192/24 - DTS Surround Sensation UltraPC - BD audio layer Content Protection - Supports Jack-Detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-Retasking - Optical S/PDIF out ports at back I/O IEEE 1394 VIA® 6308P controller supports 2 x 1394a ports (one at mid-board; one at back panel) USB 14 USB 2.0/1.1 ports (6 ports at mid-board, 8 ports at back panel) Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Keyboard (Purple) 1 x PS/2 mouse port (Green) 1 x Optical S/PDIF Output 1 x External SATA 1 x IEEE1394a 1 x RJ45 port 8 x USB 2.0/1.1 8-channel Audio I/O Internal I/O Connectors 3 x USB connectors support additional 6 USB ports 1 x IDE connector 7 x SATA connectors 1 x IEEE 1394a connector 1 x CPU Fan connector 1 x Power Fan connector 2 x Chassis Fan connector (1x4-pin, 1x3-pin) Front panel audio connector 1 x S/PDIF Out Header CD audio in 24-pin ATX Power connector 1 x 8-pin ATX 12V Power connector System Panel(Q-Connector) 1 x MemOK! button 1 x COM port connector |  |  |
| Оперативная память DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9), или эквивалент |  |  | 4 модуля 2ГБ Общий объем 8ГБ Тип памяти DDR3 SDRAM Объем модуля 2048 МБ Организация 256М x 64 бита Частота работы 666.5 МГц Эффективная частота 1333 МГц Пропускная способность 10666 МБ/сек. Латентность CL 9 Проверка и коррекция ошибок Нет Буферизация Нет Напряжение питания 1.5 В (± 0.075 В) Особенности: Позолоченные контакты |  |  |
| Жесткий диск 750ГБ Western Digital "Caviar Black WD7501AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) , или эквивалент |  |  | Жесткий диск 4 штуки Емкость 750 ГБ Интерфейс SATA II Размер буфера 32 МБ Число дисков 3 Число головок 5 Скорость вращения 7200 об./мин. Среднее время ожидания 4.2 мс Шум в режиме ожидания/поиска 24/33 дБА Особенности Поддержка NCQ Ударопрочность в рабочем состоянии (чтение) 30G; 2 мс Ударопрочность в нерабочем состоянии 250G, 2 мс Акустические Шум на холостом ходу 24 dBA (в среднем) Шум в режиме поиска 0 33 dBA (в среднем) Шум в режим поиска 3 29 dBA (в среднем) Температура в рабочем состоянии от -0° C до 60° C |  |  |
| Видеокарта PCI-E 256МБ ASUS "EN8400GS/HTP(LP)" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI, TV) , или эквивалент |  |  | Видеокарта Чип NVIDIA GeForce 8400 GS Ядро G86 Унифицированных конвейеров 16 Частота чипа/памяти 450 / 800 МГц Объем и тип памяти 256 МБ DDR2 SDRAM Разрядность шины памяти 64 бит Внешняя шина PCI Express x16 Частота RAMDAC 400 МГц Максимальное разрешение 2048 x 1536 / 85 Гц Охлаждение Радиатор и вентилятор на процессоре Разъемы D-Sub, DVI, ТВ-выход (S-Video) |  |  |
| Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS324-08", черный (SATA) , или эквивалент |  |  | Привод DVD±RW Цвет черный Тип Внутренний перезаписывающий DVD дисковод Интерфейс SATA Скорость чтения DVD 16x CD 48x Скорость записи DVD-R 24x DVD+R 24x DVD+R DL 12x DVD-R DL 12x CD-R 48x Cкорость перезаписи DVD-RW 6x DVD+RW 8x DVD-RAM 12x CD-RW 32x Среднее время доступа DVD 160 мс CD 150 мс Объем буфера 2 MБ Метод загрузки диска Выдвижной лоток Ориентация дисковода Горизонтальная или вертикальная Дополнительные кнопки Нет Поддерживаемые стандарты DVD SL/DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD±RW, DVD-RAM, все форматы CD-ROM/R/RW Размеры (ШxГxВ) 148 x 170 x 42 мм |  |  |
| Монитор BenQ "E910" 1280x1024, 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI, MM) , или эквивалент |  |  | ЖК (LCD) монитор Размер экрана19.0", физическое разрешение 1280x1024, формат экрана 5:4, время отклика 5мс, TCO'03, (D-Sub, DVI), Яркость экрана 250кд/м2, Контрастность 1000:1, колонки встроенные 2 x 1 Вт |  |  |
| Клавиатура BTC "5211", 104кн., черный (PS/2) , или эквивалент |  |  | Клавиатура Количество клавиш 104 основные Разъем PS/2 Раскладка кириллицы Windows, цвет желтый |  |  |
| Манипулятор типа "мышь" Logitech "M-UV96" 931646-0000 original оптич. , или эквивалент |  |  | "Мышь" 2кн.+скр, черный (USB) Тип Оптическая Интерфейс USB Органы управления Две стандартные клавиши и колесо прокрутки Длина кабеля 1.70 м |  |  |
| ИБП(Источник бесперебойного питания) 800ВА APC "Back-UPS RS 800" BR800I (USB), или эквивалент |  |  | ИБП (UPS) Максимальная выходная мощность 540 Ватт / 800 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 540 Ватт / 800 ВА Номинальное выходное напряжение 230V Выходные соединения (2) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения) (4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание Номинальное входное напряжение 230V Входная частота 47 - 63 Hz Тип входного соединения IEC-320 C14 Длина шнура 1.83 метр Диапазон входного напряжения при работе от сети 175 - 295В Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 160 - 300В Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек Предварительно установленные батареи 1 Типовое время перезарядки 8 часов Интерфейсный порт USB Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 320 Джоули Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 Защита линий передачи данных Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию), Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45 |  |  |
| Таблица 3 |  |  |  |  |  |
| Переключатель KVM на 2 ПК Gembird "CAS-241", или эквивалент |  | Переключатель KVM на 2 ПК монитор (D-Sub), клавиатура (PS/2), мышь (PS/2), колонки Переключатель электронный. Максимальное количество подключаемых компьютеров 2 Максимальное разрешение монитора 2048 х 1536 Разъемы консоли 1 PS/2 (клавиатура) 1 PS/2 (мышь) 1 D-Sub (монитор) 1 аудиоразъем (колонки) Разъемы для подключения системных блоков 2 PS/2 (клавиатура) 2 PS/2 (мышь) 2 D-Sub (монитор) 2 аудиоразъем (колонки) Индикаторы, управление Индикаторы готовности и активности для каждого системного блока, кнопки переключения для каждого системного блока Выбор системного блока Горячей клавишей или кнопкой переключения системного блока |  |  |  |
| Набор кабелей для подключения 2 компьютеров |  | Набор кабелей для подключения 2 компьютеров(монитор (D-Sub), клавиатура (PS/2), мышь (PS/2)) к KVM переключателю не короче 1,8 м |  |  |  |
| Таблица 4 |  |  |  |  |  |
| МФУ hp LaserJet M1120n MFP (Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet) , или эквивалент | Функции: Печать, копирование, сканирование Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) До 19 стр./мин Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) Минимум 7 секунд Лоток подачи 250 листов, лоток приоритетной подачи 10 листов Лоток приёма лицевой стороной вниз, 125 листов Максимальная емкость подачи (конвертов) до 10 конвертов Поддерживаемые размеры печатных носителей Лоток 1 и лоток приоритетной подачи: A4, A5, ISO B5, ISO C5, ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K, почтовые открытки европейского формата Нестандартные размеры носителей Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток приоритетной подачи: от 89 x 44 до 216 x 356 мм Поддерживаемые типы носителей Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки Быстродействие процессора 230 МГц Стандартное ОЗУ 32 Mб внутренняя фиксированная Тип сканирования Планшетный Оптическое разрешение при сканировании До 1200 т/д Разрядность 24 бита Размер области планшетного сканирования (максимум) 21,6 x 29,7 см Скорость копирования (чёрное, черновой режим, A4) До 14 копий в минуту Разрешение при копировании (чёрный текст) До 600 x 600 т/д Изменение размера при копировании от 25 до 400% Сетевой порт 10/100Base-T Ethernet, Hi-Speed USB (совместим со спецификациями USB 2.0) Потребляемая мощность максимум 370 Вт (в активном режиме), максимум 7 Вт (готов к работе/режим сна). Акустическое давление шумовой эмиссии 52,2 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания Акустическая мощность шумовой эмиссии 6,5 Б (А) при печати, бесшумно в режиме ожидания Диапазон температур при эксплуатации От 15 до 32,5° C Соответствие стандарту ENERGY STAR® |  |  |  |  |

(наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг)

5.2.  г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16а, Московское представительство ФГУП «НИИПА»

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

# 5.3. В течение 20 (двадцати) дней со дня заключения договора со дня заключения договора

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

# 5.4. ___ Стоимость поставленного товара  указана с учетом всех расходов, необходимых для поставки предмета котировки, включая НДС __

(сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

# 5.5. ______430 000 (Четыреста тридцать тысяч) рублей ____

(максимальная цена договора)

# 5.6. _____ внебюджетные средства ______

(источник финансирования договора)

# 5.7. Со дня вступления в силу  договора – без аванса, оплата в течение 10 (десяти) дней  после подписания товарной накладной. Платежи осуществляются заказчиком на основании выставленных счетов.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

# 6. До окончания указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок 31 марта 2010 г. 18 часов 00 минут (время московское) поступило 1 (одна) котировочная заявка на бумажном носителе, как это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок), от следующих участников размещения заказа:

| №№ п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | ИНН | Место нахождения (почтовый адрес) | Точное время поступления котировочной заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Инновационные Бизнес Системы» | 7719672406 | 107023, Москва, ул. Б.Семеновская, д. 49, офис 506 | 31.03.2010 г. 15.50 мск |

7. В связи с тем, что после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная заявка не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, превышающее максимальную цену, указанную в извещении в проведении запроса котировок, на основании части 8 статьи 46 94-ФЗ комиссия рекомендует осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или по согласованию с контролирующей организацией разместить заказ у единственного поставщика на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок и по цене, не превышающей максимальную цену договора, указанную в упомянутом извещении.

# 8. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в одном экземпляре, который остается у заказчика. Копия протокола отправляется в контролирующую организацию

# 9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru  в сети Интернет и на официальном сайте предприятия www.niipa.ru .

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | ________________ Барабанов Юрий Викторович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ Лещук Анатолий Ростиславович (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Моисеенко Александр Николаевич (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Гизатуллина Светлана Масгутовна (Подпись) (Фамилия, Имя, Отчество) |
|  | ________________ Соболева Елена Борисовна (секретарь котировочной комиссии) (Подпись) |

| Заказчик | _________________ Зосимов Виктор Васильевич (Подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки

котировочных заявок от 1 апреля 2010 года № 3010-КТ-(1)2010–ПОВТОРНО

Журнал регистрации 
поступления котировочных заявок

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Наименование юридического (физического) лица | Форма (бумажный носитель, электронный документ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31.03.2010 | 15.50 мск | ЗАО «Инновационные Бизнес Системы» | бумажный носитель |

Секретарь котировочной комиссии	_________________ Соболева Е.Б.

(Должность)                                           (Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество)

Приложение № 2

к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок от 1 апреля 2010 года

№ 3010-КТ-(1)2010–ПОВТОРНО

рассмотрение и оценка котировочных заявок

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Допустить/не допустить до процедуры оценки | Основания принятого решения о допуске к процедуре оценки | Цена договора, предложенная в котировочной заявке | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Инновационные Бизнес Системы» | отклонить | предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену, установленную извещение | 442 368,08 (Четыреста сорок две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 08 коп.) | отклонить заявку |

Секретарь котировочной комиссии	_________________ Соболева Е.Б

(Должность)                             (Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)