ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора на поставку оборудования

1. Форма торгов  – открытый аукцион

2. Заказчик

Полное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт прикладной акустики»

Место нахождения: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Почтовый адрес: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Контактные лица: Соболева Елена Борисовна

Адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru

Номер контактного телефона/факса: (49621) 276-37

3.Источник финансирования заказа

Средства федерального бюджета

4.Предмет договора – поставка оборудования (средств измерений и принадлежностей к ним)

Количество поставляемого оборудования  – в количестве 1 шт. по каждому лоту.

Краткие характеристики (перечень) товара:

ЛОТ № 1 Гидролокатор кругового обзора, модель 881L, или эквивалент. Частота излучения: 310 kHz, 675 kHz, или 1 МHz (установка по умолчанию)
Программным путем могут быть установлены частоты в диапазоне от 280 kHz до 1.1 МHz с шагом 5 kHz. Излучатель – маслозаполненный. Ширина диаграммы направленности: 310 kHz: 4o x 40o ; 675 kHz: 1.8o x 20o ; 1 МHz: 0.9o x 10o . Разрешающая способность: 1 м - 4 м: 2 мм (0.08") 5 м и более: 10 мм (0.4"). Минимальное рабочее расстояние - 150 мм (6"). Максимальная рабочая глубина - 1000 м, 3000 м опционально. Максимальная длина кабеля - 1000 м в типовой комплектации с интерфейсом RS-485.

ЛОТ № 2 Телеуправляемый малогабаритный подводный аппарат, модельSP50, или эквивалент. Размеры: 203 мм х 152 мм х 146 мм. Вес – 3 кг. Рабочая глубина -   до 75 м. Цветная видеокамера: 480 линий х 0,1 люкс, фиксированный фокус – 100 мм – бесконечность. Двигатели - 4 горизонтальных, векторных и два вертикальных (всего 6 шт). Светильники: 4 светодиодных блока с изменяемой интенсивностью. Управление: пятиосная пространственная мышь под правую или левую руку и 8 функциональных кнопок. Отображение на экране цветного LCD монитора 5,6" –  дата, время, глубина (дополнительно). Датчики: температуры, затекания. Кабель: 80 м нейтральной или отрицательной плавучести на катушке.

5. Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Срок поставки: для Лотов №№ 1 и 2 – в течение трех месяцев со дня заключения договора.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Безналичный расчет. Аванс в размере 30% общей стоимости Договора оплачивается в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора обеими Сторонами путем перевода денег на банковский счет Поставщика. Оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком путем перевода денег на банковский счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта приема-передачи материалов и оборудования.

7. Начальная (максимальная) цена договора

ЛОТ № 1: 780 000 (Семьсот восемьдесят) тысяч рублей

ЛОТ № 2: 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется заинтересованным лицам в течение двух дней со дня получения запроса, поданного в виде заявления в письменной форме, в адрес Заказчика: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А

Телефон: (49621) 276-37   Адрес электронной почты: elena.soboleva@niipa.ru

Сроки предоставления: в течение 20 (двадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения в официальном печатном издании и размещения извещения на официальном сайте.

Порядок предоставления документации об аукционе:  документация об аукционе может быть получена лично представителем участника размещения заказа, либо по просьбе участника размещения заказа, подавшего заявление в письменном виде о выдаче документации посредством почтовой связи, выслана ему заказным письмом, либо непосредственно с сайта. В случае направления документации об аукционе по почте, отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием документации об аукционе. Заинтересованные лица имеют возможность ознакомиться с документацией об аукционе и получить её непосредственно на сайте.

9. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе и порядок проведения открытого аукциона:

www.zakupki.gov.ru

10. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе

Не установлена.

11. Обеспечение заявки

Не требуется.

12. Обеспечение исполнения договора

Не требуется

13. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе

Прием заявок осуществляется по адресу: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов (время местное) до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала приема заявок:  19 июня 2008 г.

Дата окончания подачи заявок: 11 час. 00 мин. (мск)  10  июля 2008 г.

Порядок приема заявок:

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме.

Контактное лицо по приему заявок – Соболева Елена Борисовна

телефон (49621) 276-37 доб. 226

факс (49621) 276-37

адрес электронной почты elena.soboleva@niipa.ru

14. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет  произведено аукционной комиссией по адресу: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А  10 июля 2008 г. в 11 часов 00 минут по местному времени

15. Место и дата проведения аукциона

Аукцион будет проведен 18 июля 2008 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А  в соответствии с Порядком проведения аукциона, размещенным на сайте  www.zakupki.gov.ru

15. Преференции

Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предусморены.

Дополнительную информацию можно получить по адресу 141980, г. Дубна Московской обл., ул. 9 Мая, д. 7А  в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по местному времени.

Контактное лицо:  Соболева Елена Борисовна

тел./ факс (49621) 2-76-37 доб. тел. 244,   E-mail:  elena.soboleva@niipa.ru

Генеральный директора ФГУП «НИИПА»				В.Н. Лысаков